Сушильные шкафы с принудительной и естественной конвекцией

Серии WGL / WHL

Дата: ______ 2026 г.

1. Назначение оборудования

Сушильные шкафы WGL и WHL предназначены для:

- сушки и термообработки материалов;

- нагрева, выдержки и испытаний образцов;

- удаления влаги из сырья и готовой продукции.

Широко применяются в лабораториях, на производственных участках, в фармацевтике, пищевой промышленности, электронике и машиностроении.

2. Основные характеристики (общие для всех моделей)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон температур | RT+10 ~ 300°C |
| Точность поддержания | ±1°C |
| Распределение температуры | ±2.0% |
| Материал внутренней камеры | Нержавеющая сталь |
| Управление | Микропроцессорное (D / L / T — разные уровни) |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Срок изготовления | от 10 рабочих дней |

3. Расшифровка индексов (для выбора модели)

| Индекс | Тип конвекции | Особенности |
| --- | --- | --- |
| WHL | Естественная (без вентилятора) | Безвентиляторный режим для деликатных материалов, минимальное движение воздуха |
| WGL | Принудительная (с вентилятором) | Быстрый и равномерный нагрев, принудительная циркуляция воздуха |

| Индекс | Исполнение | Особенности управления |
| --- | --- | --- |
| D | Базовое | Цифровой светодиодный (LED) двухстрочный дисплей, кнопочная панель, PID-контроллер. Программный нагрев и регулировка скорости вентилятора — опционально. |
| L | Улучшенное | Символьный ЖК-дисплей (LCD) с подсветкой, кнопочное меню, расширенные функции защиты и калибровки. Регулировка вентилятора и программный нагрев — опционально. |
| T | Премиальное | Цветной сенсорный ЖК-экран, Fuzzy PID-контроллер, поддержка многоступенчатых программ нагрева (до 50 программ), регулируемый вентилятор в стандартной комплектации. |

4. Модельный ряд и цены

| Модель | Объём, л | Внутренние размеры (Д×Ш×В), мм | Габариты (Д×Ш×В), мм | Мощность, кВт | Питание | Полки (стандарт/макс) | Нагрузка на полку, кг | Вес, кг | Особенности | Цена (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WHL-25AB | 18 | 260×260×260 | 376×464×548 | 0.6 | AC220V/2.7A | 2 / 6 | 15 | 21 | Без вентилятора, базовая | 72 907,20 ₽ |
| WGL-30D | 30 | 310×310×310 | 428×505×710 | 0.8 | AC220V/3.6A | 2 / 5 | 15 | 32 | Светодиодный LED-дисплей, кнопочное управление | 110 898,00 ₽ |
| WGL-30L | 30 | 310×310×310 | 428×505×710 | 0.8 | AC220V/3.6A | 2 / 5 | 15 | 32 | ЖК-дисплей (LCD), улучшенная защита | 126 270,00 ₽ |
| WGL-30T | 30 | 310×310×310 | 428×505×710 | 0.8 | AC220V/3.6A | 2 / 5 | 15 | 32 | Сенсорный экран, 50 программ, регулировка вентилятора | 199 396,80 ₽ |
| WGL-45D | 45 | 350×350×350 | 468×538×753 | 1.2 | AC220V/5.5A | 2 / 6 | 15 | 37 | Светодиодный LED-дисплей, кнопочное управление | 117 486,00 ₽ |
| WGL-45L | 45 | 350×350×350 | 468×538×753 | 1.2 | AC220V/5.5A | 2 / 6 | 15 | 37 | ЖК-дисплей (LCD), улучшенная защита | 133 516,80 ₽ |
| WGL-45T | 45 | 350×350×350 | 468×538×753 | 1.2 | AC220V/5.5A | 2 / 6 | 15 | 37 | Сенсорный экран, 50 программ, регулировка вентилятора | 203 788,80 ₽ |
| WGL-65D | 65 | 400×360×450 | 518×550×860 | 1.6 | AC220V/7.2A | 2 / 8 | 15 | 43 | Светодиодный LED-дисплей, кнопочное управление | 127 368,00 ₽ |
| WGL-65L | 65 | 400×360×450 | 518×550×860 | 1.6 | AC220V/7.2A | 2 / 8 | 15 | 43 | ЖК-дисплей (LCD), улучшенная защита | 139 665,60 ₽ |
| WGL-65T | 65 | 400×360×450 | 518×550×860 | 1.6 | AC220V/7.2A | 2 / 8 | 15 | 43 | Сенсорный экран, 50 программ, регулировка вентилятора | 213 012,00 ₽ |
| WGL-85D | 85 | 420×450×450 | 567×640×853 | 1.8 | AC220V/8.2A | 2 / 8 | 15 | 50 | Светодиодный LED-дисплей, кнопочное управление | 137 908,80 ₽ |
| WGL-85L | 85 | 420×450×450 | 567×640×853 | 1.8 | AC220V/8.2A | 2 / 8 | 15 | 50 | ЖК-дисплей (LCD), улучшенная защита | 152 622,00 ₽ |
| WGL-85T | 85 | 420×450×450 | 567×640×853 | 1.8 | AC220V/8.2A | 2 / 8 | 15 | 50 | Сенсорный экран, 50 программ, регулировка вентилятора | 227 198,16 ₽ |
| WGL-125D | 125 | 500×450×550 | 617×639×953 | 2.3 | AC220V/10.5A | 2 / 11 | 15 | 60 | Светодиодный LED-дисплей, кнопочное управление | 149 328,00 ₽ |
| WGL-125L | 125 | 500×450×550 | 617×639×953 | 2.3 | AC220V/10.5A | 2 / 11 | 15 | 60 | ЖК-дисплей (LCD), улучшенная защита | 163 602,00 ₽ |
| WGL-125T | 125 | 500×450×550 | 617×639×953 | 2.3 | AC220V/10.5A | 2 / 11 | 15 | 60 | Сенсорный экран, 50 программ, регулировка вентилятора | 243 756,00 ₽ |
| WGL-230D | 230 | 600×500×750 | 735×700×1220 | 3.0 | AC220V/13.6A | 2 / 17 | 15 | 84 | Светодиодный LED-дисплей, кнопочное управление | 193 248,00 ₽ |
| WGL-230L | 230 | 600×500×750 | 735×700×1220 | 3.0 | AC220V/13.6A | 2 / 17 | 15 | 84 | ЖК-дисплей (LCD), улучшенная защита | 205 326,00 ₽ |
| WGL-230T | 230 | 600×500×750 | 735×700×1220 | 3.0 | AC220V/13.6A | 2 / 17 | 15 | 84 | Сенсорный экран, 50 программ, регулировка вентилятора | 274 500,00 ₽ |
| WGL-625D | 625 | 660×760×1250 | 900×960×1840 | 5.0 | AC220V/22.7A | 2 / 7 | 15 | 113 | Светодиодный LED-дисплей, кнопочное управление | 406 260,00 ₽ |
| WGL-625L | 625 | 660×760×1250 | 900×960×1840 | 5.0 | AC220V/22.7A | 2 / 7 | 15 | 113 | ЖК-дисплей (LCD), улучшенная защита | 430 416,00 ₽ |
| WGL-625T | 625 | 660×760×1250 | 900×960×1840 | 5.0 | AC220V/22.7A | 2 / 7 | 15 | 113 | Сенсорный экран, 50 программ, регулировка вентилятора | 509 472,00 ₽ |

5. Условия поставки

| Параметр | Условие |
| --- | --- |
| Базис поставки | До склада клиента |
| Срок изготовления | от 40 рабочих дней |
| Упаковка | Заводская, транспортировочная |
| Срок действия предложения | 30 дней |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Техническая поддержка | 24/7 по телефону, пожизненные консультации |

Как выбрать модель

1. Определитесь с объёмом — от 18 до 625 литров.

2. Выберите тип конвекции:

  - WHL — без вентилятора (для деликатных материалов)

  - WGL — с вентилятором (для быстрого и равномерного нагрева)

3. Выберите исполнение управления:

  - D — базовое (цифровой LED-дисплей, кнопочное управление, программный контроллер и регулировка скорости вентилятора — опционально)

  - L — улучшенное (символьный ЖК-дисплей LCD, кнопочное меню, расширенные функции защиты; регулировка вентилятора и программный контроллер — опционально)

  - T — премиальное (цветной сенсорный ЖК-экран, Fuzzy PID-контроллер, до 50 программ нагрева по шагам, регулировка скорости вентилятора в стандарте)

Контакты для заказа

ООО «Ци Линь» / LongWang
Тел.: +7 (812) 509-1245
Email: sales@longwang.ru
Сайт: www.longwang.ru

Данное коммерческое предложение действительно в течение 30 дней с даты выставления.